## Адреса, шлейфа
1 | С2000-КПБ |  | 2.01
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| Рел.1 | ПС 101.2 |  | Пр. упр: включить
| Рел.2 | ПС 101.2 |  | Пр. упр: включить
| Рел.3 | ПС 101.2 |  | Пр. упр: включить
| Рел.4 | ПС 101.2 |  | Пр. упр: включить
| Рел.5 | ПС 101.2 |  | Пр. упр: включить
| Рел.6 | ПС 101.2 |  | Пр. упр: включить
2 | С2000-КДЛ |  | 2.00
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 | ОС 101.2 | охранный
| 2 | ОС 101.2 | охранный
| 3 | ПС 101.2 | адресно-аналоговый дымовой
| 4 | ПС 101.2 | адресно-аналоговый дымовой
| 5 | ПС 101.2 | адресно-аналоговый дымовой
| 6 | ПС 101.2 | адресно-аналоговый дымовой
| 7 | ПС 101.2 | адресно-аналоговый дымовой
| 8 | ОС 101.2 | охранный
| 9 | ОС 101.2 | охранный
| 10 | ОС 101.2 | охранный
| 11 | ПС 101.2 | пожарный
| 12 | ОС 101.2 | охранный
| 13 | ОС 101.2 | охранный
| 14 | ПС 101.2 | пожарный
| 15 | ОС 101.2 | охранный
3 | С2000-КПБ |  | 2.02 |  | ПС поз.81
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| Рел.1 | поз.81 ПС |  | Пр. упр: включить
| Рел.2 | поз.81 ПС |  | Пр. упр: включить
| Рел.3 | поз.81 ПС |  | Пр. упр: включить
6 | С2000-КДЛ |  | 2.12 |  | ПС поз.101.3
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ДИП 34/1
| 2 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ДИП 34/2
| 3 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ДИП 34/3
| 4 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ДИП 34/4
| 5 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ДИП 34/5
| 6 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ДИП 34/6
| 7 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ДИП 34/7
| 8 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ДИП 34/8
| 9 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ИПР ул вент.кам
| 11 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ИПР 513 зап вых
| 12 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ИПР 513 осн вых
| 13 | поз.101.3 ПС | по умолчанию |  | ИПР ул зап.вых.
| 14 | поз.101.3 ПС | пожарный |  | ИПР ул гл. вх
| Рел.10 | поз.101.3 ПС |  | Пр. упр: включить | СЗО пожарка
7 | С2000-КДЛ |  | 2.12 |  | ОС поз.101.3
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 | поз.101.3 ОС | охранный |  | СМК венткамера
| 2 | поз.101.3 ОС | охранный |  | СМК тр-р 2
| 3 | поз.101.3 ОС | охранный |  | СМК тр-р 1
| 5 | поз.101.3 ОС | охранный |  | ИК зап вых
| 6 | поз.101.3 ОС | охранный |  | ИК гл вых
| 7 | поз.101.3 ОС | охранный |  | ИК вент кам
| 8 | поз.101.3 ОС | охранный |  | СМК зап вых
| 9 | поз.101.3 ОС | охранный |  | СМК гл вых
| 10 | поз.101.3 ОС | охранный |  | ИК тр-р1
| 11 |  | охранный |  | ИК тр-р2
| Рел.12 | поз.101.3 ОС |  | Пр. упр: включить | СЗО охрана
8 | РИП-24 исп.50, исп.51 |  | 1.02 |  | поз.101.3
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 |  | технологический |  | Выходное напряже
| 2 |  | технологический |  | Выходной ток
| 3 |  | технологический |  | Состояние АКБ
| 4 |  | технологический |  | Состояние ЗУ
| 5 |  | технологический |  | Состояние сети 2
12 | С2000-КДЛ |  | 2.12
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 15 | Поз 67 ПС ЗРУ | пожарный |  | ДИП поз.67
| 16 | Поз 67 ПС ЗРУ | пожарный |  | ДИП поз.67
| 17 | Поз 67 ПС ЗРУ | пожарный |  | ДИП поз.67
| 18 | Поз 67 ПС ЗРУ | пожарный |  | ДИП поз.67
| 19 | Поз 67 ПС ЗРУ | ручной пуск |  | ИПР поз.67
| 20 | Поз 67 ПС ЗРУ | ручной пуск |  | ИПР поз.67
| 21 | Поз 67 ос ЗРУ | охранный |  | ИК поз.67
| 22 | Поз 67 ос ЗРУ | охранный |  | ИК поз.67
| 23 | Поз 67 ос ЗРУ | охранный |  | СМК поз.67
| 24 | Поз 67 ос ЗРУ | охранный |  | СМК поз.67
13 | С2000-КПБ |  | 2.03
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| Рел.1 | Поз 67 ПС ЗРУ |  | Пр. упр: включить
| Рел.2 | Поз 67 ПС ЗРУ |  | Пр. упр: включить
| Рел.3 | Поз 67 ПС ЗРУ |  | Пр. упр: включить
14 | РИП-12 исп.50, исп.51, без исполнения |  | 1.20
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 |  | технологический |  | Выходное напряже
| 2 |  | технологический |  | Выходной ток
| 3 |  | технологический |  | Состояние АКБ
| 4 |  | технологический |  | Состояние ЗУ
| 5 |  | технологический |  | Состояние сети 2
40 | С2000-КПБ |  | 2.04
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| Рел.1 | поз 16 ПС |  | Пр. упр: сирена
| Рел.2 | РВС 1.3 Тепловые |  | Пр. упр: включить
| Рел.3 | РВС 1.4 ИПР |  | Пр. упр: включить
| Рел.4 | ПС Р-2/1)п.62.1 |  | Пр. упр: включить | ПС Р-2/1 п.62.1
| Рел.5 | ПС п.62.2 Р-2/2 |  | Пр. упр: включить | ПС Площ.резер. п
79 | Рупор-01 |  | 1.01
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
82 | С2000-КПБ |  | 2.06
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 | 145.3_масса\давл | технологический |  | Масса
| 2 | 145.3_масса\давл | технологический |  | Давление
| Рел.1 | БМА 145.3 ПС |  | Пр. упр: включить
| Рел.2 | БМА 145.3 ПС |  | Пр. упр: включить
| Рел.3 |  |  | Пр. упр: включить
| Рел.4 | БМА 145.3 ПС |  | Пр. упр: включить
| Рел.5 | БМА 145.3 ОС |  | Пр. упр: включить при снятии | Автоматика отклю
| Рел.6 | РВС 1.1 Тепловые |  | Пр. упр: включить
83 | С2000-КДЛ |  | 2.02
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 | БМА 145.3 ПС | адресно-аналоговый дымовой |  | ДИП
| 2 | БМА 145.3 ПС | адресно-аналоговый дымовой |  | ДИП
| 3 | БМА 145.3 ПС | адресно-аналоговый дымовой |  | ДИП
| 4 | БМА 145.3 ПС | адресно-аналоговый дымовой |  | ДИП
| 5 | БМА 145.3 ОС | охранный |  | ИК
| 6 | БМА 145.3 ОС | охранный |  | ИК
| 7 | БМА 145.3 ОС | охранный |  | СМК
| 8 | БМА 145.3 ПС | пожарный |  | ИПР
| 9 | РВС 1.1 Тепловые | пожарный |  | 17.1
| 10 | РВС 1.1 Тепловые | пожарный |  | 17.1
| 12 | РВС 1.1 Тепловые | пожарный |  | 17.1
| 13 | РВС 1.1 Тепловые | пожарный |  | 17.1
| 15 | РВС 1.1 Тепловые | пожарный |  | 17.1
| 16 | РВС 1.1 Тепловые | пожарный |  | 17.1
| 18 | РВС 1.2 Тепловые | пожарный |  | 17.2
| 19 | РВС 1.2 Тепловые | пожарный |  | 17.2
| 21 | РВС 1.2 Тепловые | пожарный |  | 17.2
| 22 | РВС 1.2 Тепловые | пожарный |  | 17.2
| 24 | РВС 1.2 Тепловые | пожарный |  | 17.2
| 25 | РВС 1.2 Тепловые | пожарный |  | 17.2
| 27 | ИПР РВС | пожарный |  | РВС
| 28 | ИПР РВС | пожарный |  | РВС
| 30 | ИПР РВС | пожарный |  | РВС
| 31 | ИПР РВС | пожарный |  | РВС
| 33 | РВС 1.3 Тепловые | пожарный |  | РВС 1.3
| 34 |  | пожарный |  | РВС 1.3
| 36 | РВС 1.3 ИПР | пожарный |  | РВС 1.3 ИПР
| 37 | РВС 1.3 ИПР | пожарный |  | РВС 1.3 ИПР
| 39 | РВС 1.4 ИПР | пожарный |  | РВС 1.4ИПР
| 40 | РВС 1.4 ИПР | по умолчанию |  | РВС1.4ИПР
| 42 |  | пожарный |  | РВС 1.4 Тепловые
| 43 | РВС 1.4 Тепловые | пожарный |  | РВС 1.4 Тепловы
| 45 | поз 16 ПС | пожарный |  | поз. 16 тепловые
| 46 | поз 16 ПС | пожарный |  | поз.16 ИПР
| 50 | поз 50 ПС | пожарный |  | поз 50 тепловые
| 51 | поз 50 ОС | охранный |  | ОС поз 50
| 53 | ПС поз.40 | пожарный |  | ИПР поз.40
| 54 | ПС поз 41 | пожарный |  | ИПР поз 41
| 56 | ПС поз.25.3 | пожарный |  | ИПР поз.25.3
| 57 | ПС поз. 79.11 | пожарный |  | ИПР поз. 79.11
| 65 | ПС поз.35 | пожарный |  | ПС ИПР п.35 УНН
| 67 | ПС п.43 УНС С-1/ | пожарный |  | Пс п.43 УНС С-1/
| 73 | ПС п.25.9 | по умолчанию |  | ПС п.25.9 ИПР
| 74 | ПС п.62.2 Р-2/2 | пожарный |  | ПС п 62.2 ИПР
| 75 | ПС Р-2/1)п.62.1 | пожарный |  | ПС Тепловые п.62
| 76 | ПС Р-2/1)п.62.1 | пожарный |  | ПС Тепловые п.62
| 77 | ПС Р-2/1)п.62.1 | пожарный |  | п.62.1 площ ИПР
| 78 |  | пожарный |  | ПС тепл а.62.2
| Рел.49 | поз 50 ПС |  | Пр. упр: включить | ПС поз 50
| Рел.58 | ПС п.43 УНС С-1/ |  | Пр. упр: включить | СЗО п.43
| Рел.59 | ПС п.62.2 Р-2/2 |  | Пр. упр: включить | ПС п.62.2 Р-2/2
| Рел.61 |  |  | Пр. упр: включить
| Рел.62 |  |  | Пр. упр: включить
| Рел.63 | ПС поз.40 |  | Пр. упр: включить | ВКЛ УК поз.40,41
| Рел.64 | ПС поз.25.3 |  | Пр. упр: включить | ВКЛ УК поз.79.11
| Рел.69 | ПС поз.35 |  | Пр. упр: включить | ВКЛ УК-ВК поз.35
| Рел.70 | ПС п.25.9 |  | Пр. упр: включить | ПС п.25.9
| Рел.71 | ПС Р-2/1)п.62.1 |  | Пр. упр: включить | УК-ВК ПС п.62.1;
| Рел.72 | ПС п.43 УНС С-1/ |  | Пр. упр: включить | УК-ВК ПС п.43 УН
84 | С2000-КДЛ |  | 1.46
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| Рел.1 |  |  | Пр. упр: включить на время | Тушение 145.3
| Рел.2 |  |  | Пр. упр: включить на время | РВС-2
| Рел.3 | РВС 1.3 Тепловые |  | Пр. упр: включить на время | РВС-3
| Рел.4 | РВС 1.3 Тепловые |  | Пр. упр: включить на время | РВС-3
| Рел.7 | ПС Р-2/1)п.62.1 |  | Пр. упр: включить | ПС п.62.1 РВС 2/
85 | С2000-КПБ |  | 2.04
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| Рел.1 | ПС поз.40 |  | Пр. упр: включить | ПС СЗО п.40
| Рел.2 | ПС поз 41 |  | Пр. упр: включить | ПС СЗО п 41
| Рел.3 | ПС поз.25.3 |  | Пр. упр: включить | ПС СЗО п 25.3
| Рел.4 | ПС поз. 79.11 |  | Пр. упр: включить | ПС СЗО п 79.11
| Рел.5 | ПС поз.35 |  | Пр. упр: включить | ПС СЗО п 35
86 | РИП-12 исп.50, исп.51, без исполнения |  | 1.02
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 |  | технологический |  | Выходное напряже
| 2 |  | технологический |  | Выходной ток
| 3 |  | технологический |  | Состояние АКБ
| 4 |  | технологический |  | Состояние ЗУ
| 5 |  | технологический |  | Состояние сети 2
87 | РИП-24 исп.56 |  | 1.11 |  | БМА 145.3 ПС
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 | РИП-24 ПС БМА 14 | технологический |  | Выходное напряж.
| 2 | РИП-24 ПС БМА 14 | технологический |  | Выходной ток
| 3 | РИП-24 ПС БМА 14 | технологический |  | Состояние АКБ
| 4 | РИП-24 ПС БМА 14 | технологический |  | Состояние ЗУ
| 5 | РИП-24 ПС БМА 14 | технологический |  | Состояние сети 2
88 | С2000-4 |  | 3.71 |  | БМА 145.3 статус
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 |  | технологический |  | UPS 4 Состояние
| 2 |  | технологический |  | UPS 4 Состояние
| 3 |  | технологический |  | UPS 4 Состояние
| 4 |  | технологический |  | Резерв
| Рел.1 |  |  | Пр. упр: мигать из состояния выключено | Выход 1
89 | С2000-КПБ |  | 2.02
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 |  | технологический |  | Вход 1
| 2 |  | технологический |  | Вход 2
| Рел.1 | ПС п.62.2 Р-2/2 |  | Пр. упр: включить | ПС п.62.2 Р-2/2
| Рел.2 | ПС п.25.9 |  | Пр. упр: включить | ПС п.25.9
| Рел.3 |  |  | Пр. упр: включить | Выход 3
113 | С2000-КДЛ |  | 2.01 |  | ПС поз.81
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 | поз.81 ПС | пожарный |  | ДИП 34/1 поз.81
| 2 | поз.81 ПС | пожарный |  | ДИП 34/2 поз.81
| 3 | поз.81 ПС | пожарный |  | ИПР поз.81
114 | С2000-КДЛ |  | 2.00 |  | ОС поз.81
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 4 | поз.81 ОС | охранный |  | СМК поз.81
| 5 | поз.81 ОС | охранный |  | ИК поз 81
115 | С2000-АСПТ |  | 3.00 |  | АСПТ поз.81
| Шлейф | Раздел | Тип шлейфа | Программа | Описание
| 1 | АСПТ поз.81 | пожарный |  | Тепловые поз.81
| 2 |  | пожарный |  | Контроль ШС2
| 3 | АСПТ поз.81 | пожарный |  | ИПР поз.81
| 4 |  | цепь ДС дверей |  | Контроль ДС двер
| 5 |  | ручной пуск |  | Контроль датчико
| 6 |  | по умолчанию |  | Контроль СДУ
| 7 |  | по умолчанию |  | Контроль источни
| 8 |  | по умолчанию |  | Контроль источни
| 9 |  | состояние автоматики |  | Контроль режима
| 10 |  | дистанционный пуск |  | Контроль режима
| 11 |  | по умолчанию |  | Контроль режима
| 12 |  | по умолчанию |  | Контроль неиспра